ИОТ-00

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция обязательна для всех обучающихся, находящихся в помещениях технологической лаборатории.

1.2. К занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда и расписавшиеся в журнале Ж-01 «Регистрация инструктажей по ОТ».

1.3. Обучающийся обязан:

- знать расположение аптечки первой помощи, средств пожаротушения и плана эвакуации;

- знать номера телефонов экстренных служб (112, 101, 103);

- соблюдать правила внутреннего распорядка лаборатории.

1.4. Обучающийся несёт личную ответственность за нарушение требований настоящей инструкции.

2. Требования охраны труда перед началом занятий

2.1. Входить в лабораторию только с разрешения педагога.

2.2. Запрещается входить в верхней одежде, с напитками и едой.

2.3. Осмотреть рабочее место: убедиться в исправности оборудования, отсутствии видимых повреждений кабелей и корпусов.

2.4. При обнаружении неисправностей немедленно сообщить педагогу. К работе не приступать.

2.5. Занять строго закреплённое рабочее место. Не пересаживаться без разрешения педагога.

3. Требования охраны труда во время занятий

3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена педагогом.

3.2. Не включать оборудование без разрешения педагога.

3.3. Запрещается:

- прикасаться к токоведущим частям оборудования;

- вскрывать корпуса приборов;

- использовать оборудование не по назначению;

- оставлять включённое оборудование без присмотра;

- пользоваться мобильными телефонами в рабочей зоне (кроме учебных целей);

- бегать, толкаться, создавать травмоопасные ситуации;

- принимать пищу и напитки на рабочем месте;

- загромождать проходы сумками и личными вещами.

3.4. При работе с инструментом и оборудованием соблюдать специализированные инструкции (ИОТ-01 – ИОТ-15).

3.5. При работе с паяльным оборудованием, 3D-принтерами, БПЛА, VR-шлемами — обязательно применять средства индивидуальной защиты (СИЗ), указанные в специализированной ИОТ.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности оборудования (искрение, запах гари, дым, посторонний звук):

- немедленно прекратить работу;

- отключить оборудование от электросети (выдернуть вилку или нажать аварийный выключатель);

- сообщить педагогу.

4.2. При возгорании:

- сохранять спокойствие;

- немедленно покинуть помещение по плану эвакуации;

- не пользоваться лифтами;

- сообщить педагогу или лаборанту;

- приступить к тушению очага возгорания углекислотным огнетушителем (ОУ) только после команды педагога.

4.3. При поражении электрическим током:

- освободить пострадавшего от действия тока (отключить рубильник, отбросить провод сухим деревянным предметом);

- не прикасаться к пострадавшему голыми руками, пока он находится под напряжением;

- вызвать скорую помощь (103);

- при отсутствии дыхания и пульса — начать сердечно-лёгочную реанимацию.

4.4. При травме (порез, ожог, ушиб):

- сообщить педагогу;

- обратиться в медпункт;

- при необходимости вызвать скорую помощь.

5. Требования охраны труда по окончании занятий

5.1. Отключить оборудование от электросети.

5.2. Сдать оборудование, инструменты и материалы лаборанту или педагогу.

5.3. Привести рабочее место в порядок: убрать инструмент, детали, мусор.

5.4. Выключить свет, закрыть окна.

5.5. Покинуть лабораторию с разрешения педагога.

С инструкцией ознакомлен(а):

| № | ФИО обучающегося | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

ИОТ-00 утверждена приказом директора № ___ от «___» _________ 20___ г.